## Rovinná stěna
PROSTUP TEPLA ROVINNOU STĚNOU
Parametr | Symbol | Hodnota | Jednotka
VSTUPNÍ DATA
Teplota vnitřní | T_in | 20 | °C
Teplota venkovní | T_out | -15 | °C
Plocha stěny | A | 10 | m²
Součinitel přestupu vnitřní | alpha_i | 8 | W/(m²·K)
Součinitel přestupu venkovní | alpha_e | 25 | W/(m²·K)
VRSTVY STĚNY
Vrstva 1 - tloušťka | d1 | 0.015 | m
Vrstva 1 - tepelná vodivost | lambda1 | 0.8 | W/(m·K)
Vrstva 2 - tloušťka | d2 | 0.25 | m
Vrstva 2 - tepelná vodivost | lambda2 | 1.4 | W/(m·K)
Vrstva 3 - tloušťka | d3 | 0.1 | m
Vrstva 3 - tepelná vodivost | lambda3 | 0.04 | W/(m·K)
Vrstva 4 - tloušťka | d4 | 0.015 | m
Vrstva 4 - tepelná vodivost | lambda4 | 0.8 | W/(m·K)
VÝPOČTY
Odpor přestupu vnitřní | R_si |  | m²·K/W
Odpor vrstvy 1 | R1 |  | m²·K/W
Odpor vrstvy 2 | R2 |  | m²·K/W
Odpor vrstvy 3 | R3 |  | m²·K/W
Odpor vrstvy 4 | R4 |  | m²·K/W
Odpor přestupu venkovní | R_se |  | m²·K/W
Celkový odpor | R_total |  | m²·K/W
Součinitel prostupu | U |  | W/(m²·K)
Teplotní rozdíl | dT |  | K
Tepelný tok | Q |  | W
Roční spotřeba (8760h) | E_year |  | kWh/rok

## Válcové potrubí
PROSTUP TEPLA VÁLCOVÝM POTRUBÍM
Parametr | Symbol | Hodnota | Jednotka
VSTUPNÍ DATA
Teplota média | T_medium | 80 | °C
Teplota okolí | T_ambient | 20 | °C
Délka potrubí | L | 10 | m
Součinitel přestupu vnitřní | alpha_i | 500 | W/(m²·K)
Součinitel přestupu venkovní | alpha_o | 25 | W/(m²·K)
ROZMĚRY POTRUBÍ
Vnitřní průměr | d_i | 0.05 | m
Vnější průměr potrubí | d_1 | 0.06 | m
Vnější průměr izolace | d_o | 0.16 | m
MATERIÁLY
Tepelná vodivost potrubí | lambda_pipe | 50 | W/(m·K)
Tepelná vodivost izolace | lambda_ins | 0.04 | W/(m·K)
VÝPOČTY
Poloměr vnitřní | r_i |  | m
Poloměr vnější potrubí | r_1 |  | m
Poloměr vnější izolace | r_o |  | m
Odpor přestupu vnitřní | R_i |  | m·K/W
Odpor stěny potrubí | R_pipe |  | m·K/W
Odpor izolace | R_ins |  | m·K/W
Odpor přestupu venkovní | R_o |  | m·K/W
Celkový odpor na 1m | R_total_per_m |  | m·K/W
Teplotní rozdíl | dT |  | K
Tepelný tok na 1m | q |  | W/m
Celkový tepelný tok | Q_total |  | W
Roční ztráta (8760h) | E_loss_year |  | kWh/rok

## Teploty v konstrukci
VÝPOČET TEPLOT V KONSTRUKCI
Pozice | Symbol | Vzorec | Jednotka
POZNÁMKA: Hodnoty Q, R_si, R1, R2, R3, R4, A používejte z listu "Rovinná stěna"
Vnitřní povrch | T_si |  | °C
Za vrstvou 1 | T1 |  | °C
Za vrstvou 2 | T2 |  | °C
Za vrstvou 3 | T3 |  | °C
Vnější povrch | T_se |  | °C